Опросный лист микроволнового рефлекс-радарного датчика уровня СЖУ-1-МВ-ТР

| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел., e-mail, контактное лицо |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о процессе: контролируемая среда, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа |  |
| 3 | Диапазон изменения температуры окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |
| 5 | Характеристики подводящего кабеля или желаемая модель кабельного ввода, а также количество кабельных вводов (1 или 2) |  |
| 6 | Примечания (Дополнительные требования) |  |

Код заказа датчика уровня СЖУ-1-МВ-ТР (пример)

СЖУ-1-МВ-ТР – 0 – Ш(G2) – 100 –6 – 400 – 1000(100) – Д – 1 – 0

| 1. Модель |  |  |
| --- | --- | --- |
| СЖУ-1-МВ-ТР Датчик уровня жидкости микроволновый рефлекс-радарный с тросовым чувствительным элементом |  |  |
| 2. Материал корпуса (IP65/IP67) |  | Выбранное значение |
| 0 | Алюминиевый сплав |  |
| 1 | Нержавеющая сталь |  |
| 3. Присоединение к процессу (узел уплотнения) |  |  |
| Ш(ХХ) | Штуцер, указать параметры резьбы * |  |
| Г(ХХ) | Накидная гайка, указать параметры резьбы * |  |
| Ф (ХХ-ХХ-ХХ, ХХХ) | Фланец (Ду, Ру, тип уплотнительной поверхности, стандарт – ГОСТ / АТК и т.д.)* |  |
| ХХХ | Особое исполнение, указывается отдельно, вне кода заказа |  |
| 4. Высота стойки от 100 до 600 мм |  |  |
| ХХ | Указать необходимое значение |  |
| 5. Давление процесса, МПа** |  |  |
| 6 | До 6,3 |  |
| 10 | До 10 |  |
| 16 | До 16 |  |
| 6. Неизмеряемая часть сверху (от 150 мм) |  |  |
| ХХ | Указать необходимое значение |  |
| 7. Измеряемая часть, от 400 до 30000 мм |  |  |
| ХХ | Указать необходимое значение |  |
| Неизмеряемая часть снизу (от 100 мм), указывается в скобках после длины измеряемой части |  |  |
| ХХ | Указать необходимое значение |  |
| 8.Вид взрывозащиты прибора |  |  |
| Н | Без средств взрывозащиты |  |
| Д | 1 Ех db IIС T6 Gb Х – взрывонепроницаемая оболочка |  |
| И | 0 Ех ia IIC T6 Ga Х – искробезопасная цепь |  |
| 9.Выходной сигнал |  |  |
| 1 | Токовый выход 4-20 мА |  |
| 2 | RS-485 |  |
| 3 | Токовая петля 4-20 мА (двухпроводная схема) |  |
| 4 | HART (функция находится в разработке) |  |
| ХХ | Специальный выходной сигнал (указывается вне кода заказа) |  |
| 10. Вариант исполнения |  |  |
| О | Стандартное (гарантия 2 года, срок службы 12 лет) |  |
| У | Усиленное (гарантия 3 года, срок службы 20 лет) |  |
| 11. Значение допускаемой абсолютной погрешности |  |  |
| 1 | ≤ ±3 мм |  |
| 2 | ˃ 3 мм |  |
| 12. Дополнительные функции (заполняется только при необходимости данных функций) |  |  |
| П | Полярное исполнение, температура окружающей среды от — 65 до + 75 °С. Функция доступна только при виде взрывозащиты 1 Ех db или в общепромышленном исполнении |  |
| ЖК | Наличие ЖК-дисплея, на который выводятся результаты измерений. Выводимые параметры указываются отдельно вне кода заказа |  |
| ХХ | Иные функции (указываются вне кода заказа) |  |

* Пример: для дюймовой Ш(G3/4), для метрической Ш(М27х1,5), для фланца Ф(1-50-40, 12Х18Н10Т, АТК24.200.02-90

** В случае выбора фланца в качестве узла присоединения указывается давление, равное давлению фланцевого соединения. В маркировке указывается значение ХХ.